Logotipo, Icono

Descripción generada automáticamente

**Descrizione del Riunito E200B con i seguenti articoli:**

1. Controlli a pannello tattile per il dentista e l'assistente  
2. Programma a 9 memorie per la posizione della poltrona  
3. Ablatore Woodpecker  
4. Luce di polimerizzazione Woodpecker  
5. Interruttore a pedale multifunzione  
6. Lampada senza ombre LED-FSH  
7. B-Poltrona da dentista  
8. Sgabello assistente  
9. Sistema Colibri con 5 contenitori standard a scomparsa  
10. Braccio a frusta montato in alto  
11. 2 tubi flessibili ad alta velocità con connessione a 6 fori con fibra ottica con luce  
12. 1 tubo flessibile a bassa velocità con connessione a 4 fori senza luce  
13. Motore incorporato (alta velocità)  
14. Sensore di arresto di emergenza incorporato  
15. Rivestimento in PU (cuscino per la testa+schienale+seduta)  
16. Interruttore generale per acqua, elettricità e aria  
17. Pedale multifunzionale  
18. Poggia braccio doppio  
19. Condotti con sistema di aspirazione  
20. Sistema di controllo del lavaggio automatico della sputacchiera  
21. Temperatura dell'acqua di risciacquo della bocca può essere regolata.  
22. Siringa a 3 vie: acqua fredda  
23. Unità acqua "Sputacchiera mobile in vetro estraibile per la disinfezione".  
24. Sistema di fornitura acqua pura  
25. Scatola di bavagli brevettata  
26. Sistema di lavaggio della sputacchiera  
27. Pannello di controllo multifunzione sul tavolo assistente  
28. Sistema di filtraggio ad aspirazione forte e debole  
29. Forte aspirazione  
30. Aspirazione debole  
31. Siringa a 3 vie: acqua fredda e calda Tipo incorporato  
32. Ground Box: Generatore di aspirazione Strong&Weak  
33. Filtro dell'aria  
34. Filtro per l'acqua del rubinetto

Logotipo, Icono

Descripción generada automáticamente